ПРАЙС. ФИЛЬТРЫ ФИБОС.

12.06.19

| Фильтры сверхтонкой механической очистки |
| --- |
|  |  | Фильтр Фибос мини Фильтр холодной и горячей воды магистральный Тонкость очистки — 1 микрон Производительность - 5 л/мин (0,3 м3/ч) Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 8400 |
|  |  | Фильтр Фибос 1 Фильтр холодной и горячей воды магистральный Тонкость очистки — 1 микрон Производительность - 16,5 л/мин (1 м3/ч) Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 10500 руб. |
|  |  | Фильтр Фибос 3 Фильтр холодной и горячей воды магистральный Тонкость очистки — 1 микрон Производительность – 50 л/мин (3 м3/ч) Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 15750 руб. |
|  |  | Фильтр Фибос Премиум Фильтр холодной и горячей воды магистральный Тонкость очистки — 1 микрон Производительность - 65 л/мин (3,9 м3/ч) Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 19900 руб. |
|  |  | Фильтр Фибос 5 Фильтр холодной и горячей воды магистральный Тонкость очистки — 1,0 микрон Производительность – 83 л/мин (5 м3/ч) Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 25200 руб. |
|  |  | Фильтр Фибос 10 Фильтр холодной и горячей воды магистральныйТонкость очистки — 5,0 – 1,0 микрон Производительность – 165 л/мин (9,9 м3/ч) Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 37800 руб. |
|  |  | Фильтр Фибос 20 Фильтр холодной и горячей воды магистральныйТонкость очистки — 5,0 – 1,0 микрон Производительность – 20 м3/ч Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 52500 руб. |
|  |  | Фильтр Фибос 40 Фильтр холодной и горячей воды магистраонкость очистки — 10,0 микрон Производительность – 40 м3/ч Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 126000 руб. |
|  |  | Фильтр Фибос 60 Фильтр холодной и горячей воды магистральный Тонкость очистки — 10,0 микрон Производительность – 60 м3/ч Подходит для холодной и горячей воды (до 95 градусов) Срок службы — более 10 лет | 346500 руб. |
|  |  | Система автоматической промывки фильтров «Фибос» 0,3-3 м3/ч Интервал - от 4 до 96 часов. Питание: 2 батарейки типа ААА. Потребление в режиме работы при пропускании воды: 90 мВт Потребление в ждущем режиме работы не более: 15 мВт | 4200 руб. |
|  |  | Система автоматической промывки фильтров «Фибос» 5 м3/ч Интервал - от 4 до 96 часов. Питание: 2 батарейки типа ААА. Потребление в режиме работы при пропускании воды: 90 мВт Потребление в ждущем режиме работы не более: 15 мВт | 4200 руб. |
|  |  | Система автоматической промывки фильтров «Фибос» 10 - 60 м3/ч | 24200 руб. |
| Магнитные преобразователи |
|  |  | МП Фибос – мини Обезжелезивающий фильтр. Содержит магнитный элемент цилиндрического вида из ферромагнитного сплава. Производительность – 0,3 м3/ч | 5250 руб. |
|  |  | МП Фибос - 1 Производительность – 1 м3/ч | 7350 руб. |
|  |  | МП Фибос – 3 Производительность – 3 м3/ч | 8400 руб. |
|  |  | МП Фибос – 5 Производительность – 5 м3/ч | 10500 руб. |
|  |  | МП Фибос – 10 Производительность – 10 м3/ч | 15750 руб. |
|  |  | МП Фибос – 20 Производительность – 20 м3/ч | 18900 руб. |
|  |  | МП Фибос – 40 Производительность – 40 м3/ч | 31500 руб. |
|  |  | МП Фибос – 60 Производительность – 60 м3/ч | 63000 руб. |
| Магистральные картриджные фильтры |
|  |  | Магистральный обезжелезивающий фильтр, 1 м3/ч Выводит растворенное и нерастворенное в воде железо, сероводород, убирает металлический привкус и запах, корректируют рН воды | 2200 руб. |
|  |  | Магистральный обезжелезивающий фильтр, 3 м3/ч | 4200 руб. |
|  |  | Магистральный обезжелезивающий фильтр, 6 м3/ч | 7250 руб. |
|  |  | Магистральный умягчающий фильтр, 1 м3/ч Удаляет из воды избыточные соли жесткости. Содержит ионообменную смолу пищевого класса. Гарантирует отсутствие осадков и накипи на нагревательных приборах | 2200 руб. |
|  |  | Магистральный умягчающий фильтр, 3 м3/ч | 4200 руб. |
|  |  | Магистральный умягчающий фильтр, 6 м3/ч | 7250 руб. |
|  |  | Магистральный фильтр финишной очистки (угольный), 1 м3/ч Угольный фильтр удаляет отложения, хлора, органические и неорганические соединения, пестициды, нефтепродукты, тяжелые металлы, устраняет неприятный запах, улучшает вкус воды | 2200 руб. |
|  |  | Магистральный фильтр финишной очистки (угольный), 3 м3/ч | 4200 руб. |
|  |  | Магистральный фильтр финишной очистки (угольный), 6 м3/ч | 7250 руб. |
|  |  | Картридж обезжелезивания, 1 м3/ч | 1600 руб. |
|  |  | Картридж обезжелезивания, 3 м3/ч | 2650 руб. |
|  |  | Картридж обезжелезивания, 6 м3/ч | 4200 руб. |
|  |  | Картридж умягчения (ионообменная смола), 1 м3/ч | 1600 руб. |
|  |  | Картридж умягчения (ионообменная смола), 3 м3/ч | 2650 руб. |
|  |  | Картридж умягчения (ионообменная смола), 6 м3/ч | 4200 руб. |
|  |  | Картридж финишной очистки (угольный), 1 м3/ч | 1600 руб. |
|  |  | Картридж финишной очистки (угольный), 3 м3/ч | 2650 руб. |
|  |  | Картридж финишной очистки (угольный), 6 м3/ч | 4200 руб. |
| Комплексные системы очистки воды |
|  |  | Система очистки воды «Дача» Для холодной воды при сезонном, или постоянном проживания в загородном доме. Используется для удаления механических примесей, песка, ила, ржавчины (до 6 мг/л) и цветности, марганца и накипи. Производительность – 2500 л/ч | 47200 руб. |
|  |  | Система очистки воды «Коттедж» Для сезонного или постоянного проживания в загородном доме. Используется для удаления механических примесей, песка, ила, ржавчины (до 12 мг/л) и цветности, марганца и накипи. Производительность – 2500 л/ч | 57700 руб. |
|  |  | Система очистки воды «Комфорт» с ручной промывкой Для очистки природной воды из скважины до питьевого качества (СанПиН 2.1.4.1074-01) при постоянном характере проживания. Производительность – 2500 л/ч | 62900 руб. |
|  |  | Система очистки воды «Элит» с автоматической промывкой Для сезонного или постоянного проживания в загородном доме. Используется для удаления механических примесей, песка, ила, ржавчины (до 30 мг/л) и цветности, марганца и накипи (до 24 мг.экв/л). Производительность – 2500 л/ч | 71300 руб. |
|  |  | Система очистки воды «Премиум» Для сезонного или постоянного проживания в загородном доме. Используется для удаления механических примесей, песка, ила, ржавчины (до 30 мг/л) и цветности, марганца и накипи (до 24 мг.экв/л). Оснащен автоматической промывкой аэрационного модуля, за счет чего значительно увеличен срок эксплуатации. Производительность – 2500 л/ч | 86300 руб. |

Компания "СтройТех-Прим"

т. +7 914 703 31 60, +7 (423) 273 31 60         e-mail: vladivosvmd@mail.ru

www.stroytech-prim.ru