Прайс-лист на  оборудование отопления

11.08.19

| № пп | Название | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 25-40 180, присоединение - размер - 11/2", Wмакс-62 Вт, Нmax-4м, Qmax - 3,5 куб.м/час, внеш. 11/2” – внутр. 1” (32 - 25) | 2450 |
| 2 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 25-60 180, присоединение - размер - 11/2", Wмакс-100 Вт, Нmax-6м, Qmax - 3,8 куб.м/час, внеш. 11/2” – внутр. 1” (32 - 25) | 2550 |
| 3 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 25-80 180, Присоединение - размер - 2", Wмакс-225 Вт, Нmax-8м, Qmax - 10 куб.м/час, (40 – 32) | 4800 |
| 4 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 25-160 230 | 23900 |
| 5 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 25-200 230 | 30500 |
| 6 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 32-40 180, присоединение - размер - 2", Wмакс-62 Вт, Нmax-4м, Qmax - 3,5 куб.м/час, (40 – 32) | 2700 |
| 7 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 32-60 180, присоединение - размер - 2", Wмакс-100 Вт, Нmax-6м, Qmax - 3,8 куб.м/час, (40 – 32) | 2800 |
| 8 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 32-80 180, Присоединение - размер - 2", Wмакс-225 Вт, Нmax-8м, Qmax - 10 куб.м/час, (40 – 32) | 5100 |
| 9 | Насос циркуляционный (отопление) UPС 32-120 220, Присоединение - размер - 2", Wмакс-500 Вт, Нmax-12м, Qmax - 10 куб.м/час, (40 – 32) | 15800 |
| 10 | Группа безопасности котла 1" - 1/2" | 2400 |
| 11 | Группа безопасности котла 1" - 3/4" | 2450 |
| 12 | Группа безопасности котла 1" - 3/4" КОМПАКТ | 2150 |
| 13 | Расширительный бак 5 л (вертикальный), мембрана - EPDM, d - 152 мм, Н - 305 мм, присоединение - размер - 1" | 750 |
| 14 | Расширительный бак 8 л (вертикальный), мембрана - EPDM, присоединение - размер - 1" | 1000 |
| 15 | Расширительный бак 12 л (вертикальный), мембрана - EPDM, присоединение - размер - 1" | 1250 |
| 16 | Кронштейн крепления расширительного бака - 1" | 220 |
| 17 | Теплообменник для систем отопления пластинчатый, паяный KELVION GBE100M-24, 9 кВт. Германия. | 11950 |

Компания «СтройТех-Прим»

т. +7 (914) 703-31-60, +7 (423) 273-31-60

e-mail: vladivosvmd@mail.ru

www.stroytech-prim.ru